Charsznica, dnia: 15.06.2021 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 6

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Przebudowa oczyszczalni ścieków  w miejscowości  Miechów-Charsznica”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy PFU, a załącznikiem do PFU – wariantowa koncepcja technologiczna: czy wykonawca ma w KTSO dekanter z pompom o wydajności 61/s wraz z konstrukcją wsporczą?  W PFU jest wzmianka, natomiast w koncepcji nie ma.

Odpowiedź:

Komorę należy  wyposażyć w urządzenie do odprowadzania wód nad osadowych

Pytanie 2:

Dot. Pytania nr 23 z Informacji dla wykonawców nr 5 z dnia 09-06-2021r. Proszę o doprecyzowanie zakresu prac jakie Wykonawca ma przewidzieć w związku z reperacją zbiorników. Czy Wykonawca ma założyć renowację ścian zgodnie z PFU, czy jednak wyburzenie i postawienie nowych ścian, czy może wykonanie nadlewu z betonu (co zmniejszy pojemność zbiorników)? Roboty związane z naprawą zbiorników mają dość istotny wpływ na cenę ofertową, jeżeli Zamawiający nie określi konkretnego zakresu prac w tym temacie to może dojść do sytuacji, w której oferty nie będą konkurencyjne, gdyż będą obejmowały różny zakres prac

Odpowiedź:

Zamawiający nie rozważał wykonania nowych ścian w miejscu renowacji. Wykonawca zgodnie z PFU dla obiektów przebudowywanych musi opracować ekspertyzę techniczną, ewentualna  konieczność zmiany technologii może wynikać jedynie z tego dokumentu

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 22.06.2021 r.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

- rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 21.07.2021 r.

- rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2021 r. do godz. 09:00

- rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2021 r. o godzinie 11:00.